## 홍보관 통합 엑셀도면
홍보관 엑셀도면(통합)
계단
EPS
P.S
창고
TPS
6.1M
안내실
파티션
창고
물품보관실
9M
10M
8.1M
계단
TPS
EPS
E/V
10M
남/여
화장실
8.1M
4.3M
4M
8.2M
8.2M
8.2M
8.2M
8.2M
8.2M
8.1M
8.1M
8.1M
8.1M
8.1M
8.1M
53M
23M
17M
홍보관 기둥
가로: 75CM, 세로 : 75CM 동일
천장고: 3.5M
홍보관1
입구
홍보관2
입구
홍보관3
입구
홍보관 벽체 파티션
이동가능
18M
18M
18M

## 1층 홍보관1
홍보관
기둥 [가로,세로]: 75CM
홍보관1,2,3
가로:17M, 세로:17M 동일
천장고 : 3.5M
홍보관 안 기둥내
현수막 설치 가능
사이즈는 뒷 시트 참조
17M
17M

## 홍보관1 엑셀도면
홍보관 1
1칸당 1M임
17M
17M
6.1M
8.1M
23.1M
홍보관 기둥
가로: 75CM, 세로 : 75CM 동일
천장고: 3.5M
8.2M
8.2M
8.1M
8.1M
1칸당 1M임

## 홍보관2 엑셀도면
홍보관 2
1칸당 1M임
17M
17M
6.1M
8.1M
23.1M
홍보관 기둥
가로: 75CM, 세로 : 75CM 동일
천장고: 3.5M
8.2M
8.2M
8.1M
8.1M
1칸당 1M임

## 홍보관3 엑셀도면
홍보관 3
1칸당 1M임
17M
17M
6.1M
4.3M
23.1M
홍보관 기둥
가로: 75CM, 세로 : 75CM 동일
천장고: 3.5M
8.2M
8.2M
8.1M
8.1M
4M
9M
1칸당 1M임

## 홍보관 기둥 현수막 사이즈
홍보관 기둥 및 현수막프레임 사이즈
홍보관 1실 | 기둥사진 | 프레임사진 | 프레임양단거리
| 기둥(가로x세로x높이) | 프레임자체 길이 | 프레임간 양단간끝거리 (교차점포함거리)
| 74 x 74 x 355 (cm) | 78cm | 85cm
홍보관 2실 | 기둥사진 | 프레임사진 | 프레임양단거리
| 기둥(가로x세로x높이) | 프레임자체 길이 | 프레임간 양단간끝거리 (교차점포함거리)
| 74 x 74 x 355 (cm) | 78cm | 85cm
홍보관 3실 | 기둥사진 | 프레임사진 | 프레임양단거리
| 기둥(가로x세로x높이) | 프레임자체 길이 | 프레임간 양단간끝거리 (교차점포함거리)
| 74 x 74 x 355 (cm) | 78cm | 85cm

## 엑셀도면
2층 전시장 시설도면
| 계단 | 탕비실 | 바이어상담실1 205호 | 주최자 사무실 207호 | 제어실 (전시장내 방송) | 제어실 (창고) | 주최자 사무실 208호 | 바이어상담실2 206호 | E/C | 계단
[5 empty] | 접견실 (211호) | 접견실 (212호)
하역장
하역장
출입문
출입문
기둥
가로 : 1.2M, 세로 : 1.2M
우선 기본적으로 가로: 80M, 세로: 40M로 작성되어 있으며
전시장 내 부대시설 및 2층 로비사이즈는 뒷 시트 참조바랍니다.
주최자사무실은 로비 및 주최자사무실 안에서 전시장 안으로 이동가능합니다.
주최자 사무실에서 전시장 들어가는길
1칸당 1M임
40M
80M

## 2층 전시장평면도
하역장
하역장
기둥[가로,세로]:1.2M
1전시실:1700㎡
2전시실:1700㎡
가스 사용 가능
기본임대료(08:00-20:00):제곱미터당 900원
할인율:1,2,7,8,12월:50%, 전체사용: 10%
추가사용시 초과시간당 1일 임대료의 1/10가산
기본관리비:제곱미터당200원, 전기:7,8월:145원,나머지:126원
상하수도:1400원, 압축공기 장비사용:18000(개소당),24원
80m
간격:3.4m
하역장 사이즈 : 가로:6M, 세로 : 6M
화물 E/V 1.5TON
간격:3.4m
천장 : 9M
벽에서 여자 화장실 출입문까지 5m임
8m
5m
5m
기둥과 기둥사이 8M
로비 벽에서 벽까지 거리 6M
1m
1m
벽에서 부터 비상문 까지 거리 : 34M(양쪽동일함)
벽면에서 하역장까지 거리 : 27M

## 2층 전시장 부대시설
하역장
하역장
기둥[가로,세로]:1.2M
가스 사용 가능
80m
간격:3.4m
하역장 사이즈 : 가로:6M, 세로 : 6M
Floor Box(36개)
급수:3.5kg,구경:20mm(1개)
배수(구경):75mm(1개)
압축(구경):20mm(1개)
압력:6kg, 용량 : 12㎥/min(max)
3상4선:100A,60KW
1상2선:100A,20KW
3상 3선식 없음
1m1m
간격:3.4m
19.7M
19.7M
1전시실:1700㎡
2전시실:1700㎡
벽에서 여자 화장실 출입문까지 5m임
5m
기둥과 기둥사이 8M
1m
로비 벽에서 벽까지 거리 6M
8m
5m
벽에서 부터 비상문 까지 거리 : 34M(양쪽동일함)
벽면에서 하역장까지 거리 : 27M

## 2층 로비
하역장
하역장
기둥[가로,세로]:1.2M
1전시실:1700㎡
2전시실:1700㎡
가스 사용 가능
간격:9m
간격:3.4m
하역장 사이즈 : 가로:6M, 세로 : 6M
화물 E/V 1.5TON
간격:3.4m
천장 : 9M
8m
5m
5m
기둥과 기둥사이 8M
로비 벽에서 벽까지 거리 6M
1m
1m
8m
6m
기둥과 기둥사이 거리 : 8M
기둥과 기둥사이 거리 : 8M
8m
빈사무실은 전부 입점업체가 들어와 있음
대한커뮤니케이션
비지니스센터
쉬즈
플러워
(꽃집)
편의점

## 2층 야외전시장
전시장 야외도면
나무 사이즈 가로 : 9m, 세로:8m 도면이랑 사이즈가 다르며 나무가 설치되어 있는 관계로 부스 설치 불가
나
야외
화장실
가로:10m
세로:10m
33m
45m
1칸당 1M임
45m
10M
21M
35m
나무사이즈
가로 : 9M, 세로 : 8M
33M
45M

## 2층 야외전시장 기술도면
전시장 야외도면
나무 사이즈 가로 : 9m, 세로:8m 도면이랑 사이즈가 다르며 나무가 설치되어 있는 관계로 부스 설치 불가
나
33m
45m
1칸당 1M임
45m
10M
21M
35m
분전함
(밑에사진참조)
분전함 전기용량(150A)
3상 4선식 380V : 90KW
단상 220V : 30KW
분전함
급,배수
(밑에사진참고)
급,배수
구경: 20mm
압력: 3.5kg

## 대회의실
대회의실(301호)
유선마이크 : 6개,
무선마이크 4개 사용가능
동시통역
(4개국어, 무선적외선방식)
DLP 프로젝트 1개 고정
LED MON IOTR 2개 고정
스크린사이즈 : 250인치
현수막사이즈 : 8M*60CM(무대)
극장식:380명 강의식 : 200명
높이 : 4.5M 면적: 452㎡
회의실 가로:22.5M 세로:14M
무대

## 중회의실 통합사용시
중회의실(314호)
통합시 :유선마이크 : 2개,
무선마이크 4개 사용가능
동시통역
(4개국어, 무선적외선방식)
DLP 프로젝트 1개 고정
스크린사이즈 : 200인치
현수막사이즈 : 600CM*90CM
극장식:150명 강의식 : 90명
높이 : 3M 면적: 223㎡
회의실 가로:16M,세로:12M
스크린

## 중회의실 분할사용시 (2)
중회의실(314호A,B)
분할시 :유선마이크 : 2개,
무선마이크 2개 사용가능
디지털강연대 각 2개 있음
LCD 프로젝트 2개 고정
스크린사이즈 : 150인치
현수막사이즈 : 600CM*90CM
현수막 거치대 없음
극장식:72명 강의식 : 36명
높이 : 3M
스크린
디지털강연대

## 소회의실 통합사용시 (3)
소회의실(303호)
통합시 :유선마이크 : 2개,
무선마이크 4개 사용가능
DLP 프로젝트 1개 고정
스크린사이즈 : 200인치
현수막사이즈 : 500CM*80CM
극장식:180명 강의식 : 100명
높이 : 3M 면적: 278㎡
회의실 가로:12.5M,세로:18M
스크린

## 소회의실 분할사용시 (4)
소회의실(303호)
분할시 :유선마이크 : 2개,
무선마이크 1개 사용가능
디지털강연대 각 4개 있음
LCD 프로젝트 4개 고정
스크린사이즈 : 120인치
현수막 거치대 없음
극장식:40명 강의식 : 20명
높이 : 3M
스크린
디지털강연대